## RECAP
architecte D.P.L.G.
COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie.
12, place Jules Calas
47260 CASTELMORON SUR LOT
ESTIMATION DETAILLEE DES DEPENSES
Choisir l'onglet correspondant à votre Lot

## 01- GROS-OEUVRE
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°01 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | DEMOLITIONS ET DEPOSE |  |  |  |  | 0
1.1 | Dépose et enlèvement des meubles sanitaires | U | 4 |  |  | 0
1.2 | Démolition des cloisons | m² | 67.07
1.3 | Démolitions et enlèvement des plafonds | m² | 72.98 |  |  | 0
1.4 | Démolition des doublages | m² | 31.96
1.5 | Dépose et enlèvement des équipements éléctrique, chauffage | Ens | 1
0
2 | MUR EN COLOMBAGES |  |  |  |  | 0
0
2.1 | Rebouchage d'une ouverture dans mur en colombages avec briquettes+mortier de chaux, racoords et finitions pour intégration esthetique à l'existant | m² | 0.264
2.2 | Dépose soignée du Dépose soignée du hourdage en briquettes et conservation du colombage existants, conservation des montants bois, reprises et finitions des raccords, avec évacuation des gravats. | m² | 1.01
2.3 | Fourniture et pose d’un linteau bois pour création d’ouverture dans mur à colombages | ml | 3.14
0
3 | RENFORCEMENT DE MUR PIGNON (MUR MITOYEN EXISTANT COTE SUD) |  |  |  |  | 0
0
3.1 | Renforcement du mur mitoyen existant. Les travaux pourront comprendre la réalisation d'un chaînage, de renforts métalliques, de tirants, d'ancrages ou tout autre dispositif structurel. Toutes les sujétions de préparation, d'étaiement provisoire, de scellements, de reprises de maçonnerie et de remise en état sont réputées comprises dans le prix. | ft | 1
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## 02- COUVERTURE ZINGUERIE
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°02 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | CHARPENTE
1.1 | Mise en sécurité du chantier, installation générale, zone de stockage, d'accès aux camions grues, livraisons, autorisation de voiries… | frt | 1
1.2 | Clôture / Protection collective en toiture compris panneau de signalisation | m² | 28.2
1.3 | Location de l’échafaudage | m² | 186.59
1.4 | Moyen de levage | Frt | 1
1.5 | Dépose de plancher bois intermédiaire et chevrons existants R+2 | m² | 47.71
| Localisation: future Pièce à vivre et le Cellier |  |  |  |  | 0
1.6 | Réalisation d'un solivage : Pannes maîtresse et Solives R+2 | m² | 47.71
| Localisation: future Pièce à vivre et le Cellier |  |  |  |  | 0
1.7 | Reprise et renfort du plancher ("Dégagement") | m² | 7.1
1.8 | Fourniture et pose de dalles de plancher OSB 3 (Épaisseur 22 mm) | m² | 88.14
| Localisation: ensemble du R+2 |  |  |  |  | 0
1.9 | Stabilisation provisoire des murs à colombages existants | frt | 1
1.10 | Reprise structurelle du palier d'entrée (Raccord de niveau R+2) | m² | 2.53
0
1.11 | Dépose de la couverture existante compris bac acier | m² | 147.6781 |  |  |  | 147.5246
1.12 | Dépose de la charpente provisoire | Ens | 1 |  |  | 0
Les avants toits devront être conservé à l'indentique, découpe des chevrons d'avant toits à l'intérieur et mise en attente afin de pouvoir les moiser sur les nouveaux chevrons
1.13 | Mise hors d'eau provisoire | frt | 1
1.14 | Renfort de la ferme existante coté mur mitoyen | U | 1
0
1.15 | Ensemble de charpente comprenant une ferme et ainsi que l'ensemble des pannes nécessaires | Ens | 1 |  |  | 0
0
1.16 | Fourniture et pose chevrons en sapin |  |  |  |  | 0
| Hypothèse chevrons en 110x80, entraxe 60cm . | ml | 216 |  |  | 0
0
1.17 | Plus-value pour réalisation de chevêtres |  |  |  |  | 0
| Chevêtre pour désenfumage 100x100 2x Chevêtres pour fenêtre de toit 114 x 118 | fts | 3
0
1.18 | Ecran sous-toiture, contre-lattage |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de film pare-pluie compris contre-lattage | m² | 1 |  |  | 0
1.19 | Avant toit côté voisin (Côté Ouest) | m² | 5.885
2 | COUVERTURE
0
2.1 | Couverture en tuile canal. |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des tuiles canal de type DC 12 Castelviel, compris liteaux. | m² | 1 |  |  | 0
0
2.2 | Faîtage et Arêtiers bâtis au mortier | ml | 23.04
2.3 | Tuiles chatières
| Fourniture et pose des Tuiles chatières | U | 2
2.4 | Fourniture et pose de tuile à douille | U | 2 |  |  | 0
2.5 | Fourniture et pose fenêtre de toit (Châssis d'éclairement) motorisé avec store elec de type VELUX, Dim. 114 x 118 cm | U | 2
2.6 | Couloir en zing coté mitoyen (Côté Sud) | ml | 12.914
2.7 | Bâtisse des mouchets en bas de pente | ml | 34.72
2.8 | CREATION DENSENFUMAGE sur toiture tuile |  |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) installé en toiture au-dessus de la cage d'escalier de l'immeuble R+2. L'ouvrage comprend le châssis, l'adaptation à la couverture en tuiles, l'embrasure intérieure, ainsi que l'ensemble du système de commande manuel et automatique depuis le rez-de-chaussée | U | 1 |  |  | 0
0
2.9 | COMMANDE PNEUMATIQUE CAGE D'ESCALIER
| Le dispositif de commande sera un Dispositif de Commande Manuelle (DCM) installé au rez-de-chaussée de la cage d'escalier, accessible facilement pour les services de secours. | U | 1
3 | ZINGUERIE
3.1 | Fourniture et pose de Gouttières en zinc
| Fourniture et pose de gouttières pendantes, demi-rondes en zinc fixées sur crochets vadots, Ø 33 mm, compris fonds, départs | ml | 34.72 |  |  | 0
0
3.2 | Fourniture et pose de Descentes d'eaux pluviales |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de descente en zinc, Ø 100 mm, compris colliers et raccordements | ml | 21.1 |  |  | 0
3,3 | Raccordement d'étanchéité sur mur mitoyen – côté Sud | ml | 11.4 |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## 03- MENUISERIES EXT
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°03 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES
| Dépose et enlèvement de l'ensemble des chassis en bois en façades (dormants et ouvrants ) et évacuation. | U | 9 |  |  | 0
2 | GENERALITES
-L'ensemble des menuiseries seront en bois laqué d'usine RAL 9003 "Blanc de sécurité" (à confirmer), sauf spécification contraire. -Double vitrage 4/16/4.
Les prix comprennent l'approvisionnement, la manutention, la sécurité des personnes et toutes sujétions permettant une mise en œuvre compléte.
3 | PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ET COUPE-FEU |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d’une porte palière, de type ISACLUB 30 de chez Huet ou techniquement équivalent. Porte à 1 vantail, finition du panneau : fibres pré-peintes, à peindre. Serrure 3 points, double béquille. Résistance au feu : EI 30 Performance thermique 1.6 W/m².K Stabilité : Classe 2 minimum Gâche Électrique Coupe-Feu Dimensions : 0.90 x 2,04 m environ | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 1
| Localisation: Entrée/Dégagement |  |  |  |  | 0
4 | FENETRE 1 VANTAIL OF |  |  |  |  | 0
| Fenêtre 1 vantail OF avec double vitrage 4/16/4. -Dimensions de l'ensemble 0.46 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 2
| Localisation: Pièce à vivre |  |  |  |  | 0
0
5 | FENETRE 3 VANTAUX |  |  |  |  | 0
| Réalisation et pose d'un ensemble comportant : 3 vantaux: - 2 vantaux OF - 1 vantail fixe double vitrage 4/16/4, avec meneau central -Dimensions de l'ensemble 1.26 x 0,80 m. -Pose en feuillure. | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 3
| Localisation: Pièce à vivre |  |  |  |  | 0
6 | FENETRE 2 VANTAUX OF |  |  |  |  | 0
| Fenêtre 2 vantaux OF avec double vitrage 4/16/4 avec meneau central -Dimensions de l'ensemble 0.73 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 4
| Localisation: Chambre N°2 |  |  |  |  | 0
7 | FENETRE 1 VANTAIL OF |  |  |  |  | 0
| Fenêtre 1 vantail OF avec double vitrage 4/16/4. -Dimensions de l'ensemble 0.40 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 5
| Localisation: Chambre N°2 |  |  |  |  | 0
8 | FENETRE 1 VANTAIL OF |  |  |  |  | 0
| Fenêtre 1 vantail OF avec double vitrage 4/16/4. -Dimensions de l'ensemble 0.40 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 6
| Localisation: Chambre N°1 |  |  |  |  | 0
0
9 | FENETRE 1 VANTAIL OF |  |  |  |  | 0
| Fenêtre 1 vantail OF avec double vitrage 4/16/4. -Dimensions de l'ensemble 0.40 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 7
| Localisation: Chambre N°1 |  |  |  |  | 0
0
10 | FENETRE 2 VANTAUX OF |  |  |  |  | 0
| Fenêtre 2 vantaux OF avec double vitrage 4/16/4 avec meneau central -1 carreau, vitrage dépoli. -Dimensions de l'ensemble 0.73 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 8
| Localisation: Salle d'eau |  |  |  |  | 0
11 | PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ET COUPE-FEU |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d’une porte palière, de type ISACLUB 30 de chez Huet ou techniquement équivalent. Porte à 1 vantail, finition du panneau : fibres pré-peintes, à peindre. Serrure 3 points, double béquille. Résistance au feu : EI 30 Performance thermique 1.6 W/m².K Stabilité : Classe 2 minimum Gâche Électrique Coupe-Feu Dimensions : 0.90 x 2,04 m environ | U | 1 |  |  | 0
Repérage: 9
| Localisation: Porte d'accès aux locaux au R+1 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## 04- MENUISERIES INT
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°04 - MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | BLOC-PORTES
1.1 | Dimensions du vantail : 830 mm x 2040 mm Fourniture seule (pose au lot Plâtrerie) de blocs portes à âmes PLEINES à un vantail de type MBS 021 marque "Malerba" ou techniquement équivalent. Huisseries bois à peindre, vantail finition prépeinte (à peindre par le lot Peintures) Fourniture et pose des garnitures de porte sur plaque robuste, gamme aluminium marque "Vachette", ou techniquement équivalent. Condamnation à verrou pour les Salles de bains/ d'eau et WCompris butée de portes en inox avec bague caoutchouc Article comprenant le détalonnage des portes de 10 mm pour les portes des pièces humides (SE et WC), pose de la quincaillerie, et tous les réglages et ajustages. |  |  |  |  | 0
Repérage: PP-01
| Poussant droit | 2 |  |  |  | 0
| Poussant gauche | 3 |  |  |  | 0
| Total : | U | 5 |  |  | 0
2 | PLACARDS – FACADES |  |  |  |  | 0
0
2,1 | FAÇADES COULISSANTES |  |  |  |  | 0
| Les portes coulissantes seront composées de panneaux de particules de 10 mm minimum d’épaisseur, à surface mélaminée deux faces, fabriquées sur mesure, coloris à choisir dans la gamme du fabricant |  |  |  |  | 0
| Les profils verticaux, bandeaux et rails seront en tôle d’acier galvanisé prélaqué, à choisir dans la gamme du fabricant |  |  |  |  | 0
| Ces portes coulissantes seront équipées d’un système de roulement au sol et guidage en partie haute compris toute quincaillerie. Prévoir un guide anti déraillement et ergots résistants (en métal si possible). |  |  |  |  | 0
0
2.1.1 | Dim.hors tout :1.80 x 2.40 m (toute hauteur moins le tasseau) |  |  |  |  | 0
| Localisation : Placard CHAMBRE 1 et CHAMBRE 2 | U | 2 |  |  | 0
0
3 | PLACARDS – AMENAGEMENTS
3,1 | AMENANGEMENT PLACARDS
Aménagement intérieur de placards par panneaux de particules de 22 m/m x 55cm de large, et chants mélaminés blancs. Partie penderie 2/3 et partie 3 étagères 1/3 (sauf spécification contraire)
Tablette chapelière à 1m70 ;
Tringle oblongue penderie ;
| Largeur :1.80m |  |  |  |  | 0
| Localisation : Placard CHAMBRE 1 et CHAMBRE 2 | U | 2 |  |  | 0
0
4 | PLINTHES BOIS
| Hauteur 60 mm. Finition brute, à peindre. La prestation comprendra la réalisation d’un joint acrylique en tête de plinthes pour celles en pieds de murs. Pose y compris sur les tasseaux installés sous les placards (voir art ci-après). | ml | 115.01 |  |  | 0
| Localisation: Ensemble des pièces sauf WC et Salle d’eau |  |  |  |  | 0
0
5 | TASSEAUX BOIS 60 ht X 80 mm (Placards coulissants) |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un tasseau en sapin de la même hauteur que les plinthes (article ci-dessus), soit 60mm, sa largeur devra supporter les rails des portes de placards coulissantes, soit environ 80mm, et les pivots des portes pivotantes. | ML | 3.6 |  |  | 0
| Localisation : Sous tous les placards coulissants |  |  |  |  | 0
6 | FABRICATION ET POSE D’UNE MARCHE EN BOIS SUR ESCALIER EXISTANT
| Fourniture, fabrication et pose d’une marche en bois (essence à définir) sur escalier existant, avec ajustement sur site pour rattrapage de hauteur du plancher. | ft | 1
7 | FOURNITURE ET POSE DE TABLETTES EN BOIS
| Tablettes d'embrasures en bois des menuiseries extérieures du RDC, fourniture et pose, sur toute la profondeur des embrasures, comprenant prises de cotes, avec adaptation aux menuiseries existantes, ajustements, usinages, fixations invisibles, joints de finition et toutes sujétions de mise en œuvre. | U | 2
| Localisation : Embrasures des fenêtres extérieures du RDC |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## 05- PLATRERIE ISOLATION
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°05 - PLATRERIE
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | DOUBLAGES
0
1.1 | DOUBLAGES compris ISOLANT DE TYPE GR32 en 120 mm - R=3,75 m².K/W, hauteur dans la Pièce à vivre jusqu'au plafond cathédrale, HSP: 2,40m dans le reste des pièces (compté vide pour plein en compensation des retour d'embrasure et coffre éventuel) | m² | 81.28
| Localisation: schématisés en vert |  |  |  |  | 0
0
1.2 | DOUBLAGES EN 60mm HSP: 2,40m | m² | 4.488
| Localisation: Salle d'eau & WC, schématisés en jaune |  |  |  |  | 0
0
1.3 | PLUS-VALUE PLAQUES HYDRO | [5 empty] | PLUS-VALUE PLAQUES HYDRO DOUBLAGE
| PLUS-VALUE pour plaques hydro en doublages, emprise douche | m² | 2.16 |  |  |  | 23.602
0
2 | CLOISONS |  |  |  |  | 0
0
2.1 | CLOISONS DE TYPE SAD 160 (compté vide pour plein en compensation des retour d'embrasure et coffre éventuel) |  |  |  |  | 0
| Localisation: Cloisons entre la cage d'escalier et logement au R+2 | m² | 21.5 |  |  | 0
| schématisés en rouge |  |  |  |  | 0
2.2 | CLOISONS DE DISTRIBUTION TYPE "72/48" HSP: 2,40m (compté vide pour plein en compensation des retour d'embrasure et coffre éventuel) | m² | 52.66
| Localisation: schématisés en bleu clair |  |  |  |  | 0
2.2 | CLOISONS DE DISTRIBUTION TYPE "100/48" | m² | 18.35
| Localisation: schématisés en bleu |  |  |  |  | 0
2.3 | POSE DES BLOCS-PORTES | U | 5 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | H=2,4 | FENETRE | CELLIER
2.4 | BANDE ARME DE PROTECTION POUR ANGLES SORTANTS | ml | 28.97 |  |  | 0 | 21.6 | 4.02 | 3.35
0
2.5 | PLUS-VALUE PLAQUES HYDRO | [5 empty] | PLUS-VALUE PLAQUES HYDRO CLOISON
| PLUS-VALUE pour plaques hydro en cloisons | m² | 4.32 |  |  |  | 20.2435
Localisation: Salle d'eau, emprise douche
2.6 | Habillage de poteaux béton existant - R+1 - Plaques de plâtre coupe-feu classé EI 60, comprenant ossature métallique, parement en plaques type PF) - Traitement des joints et continuité du degré coupe-feu | U | 2
3 | PLAFONDS DE TYPE 1/2 STIL
3.1 | PLAFONDS plats, type Plaques de plâtre sur ossature métallique | m² | 39.36 |  |  |  | ISO 300 plafond rampant
| Localisation: |  |  |  |  | 0
| Cellier Dégagement Chambre 1 Chambre 2 WC Salle d’eau |  |  |  |  | 0
0
3.2 | PLAFONDS rampant, type Plaques de plâtre sur ossature métallique | m² | 99.28 |  |  |  | 47.707
| Localisation: |  |  |  |  | 0
| Emsemble du R+2 |  |  |  |  | 0
0
3.3 | Plus-value pour plafonds Hydro |  |  |  |  | 0
| Localisation: |  |  |  |  | 0
| Salle d'eau | m² | 0.81 |  |  | 0 | 47.5769
3.4 | Trappe de visite laquée blanche 60*60 cm | U | 1
3.5 | Caisson technique pour gaines Ø125 pour Cuisine et Ø80 pour Cellier VMC en plaques de plâtre comprenant : - ossature métallique galvanisée (rails + montants), plaques de plâtre BA13, - traitement des joints (bandes + enduits 2 passes minimum), - toutes sujétions de mise en œuvre liées aux réseaux VMC
| Dimension dans cage d’escalier : 35x30cm ht | ml | 2.45
| Dimension dans cuisine: 20x20cm ht | ml | 3.31
3.6 | Réalisation d’un faux-plafond plat sur ossature métallique avec plaques de plâtre coupe-feu 1 heure, comprenant : - Fourniture et pose d’une ossature métallique (fourrures, suspentes, rails) - Plaques de plâtre coupe-feu type BA13, double parement - Traitement des joints et finitions | m² | 73.24
| Localisation: PLANCHER HAUT - R+1 |  |  |  |  | 0
3.7 | Encoffrement coupe-feu EI 60 (1 heure) sur poutre existante au R+1 de section environ 79 x 31 cm et longueur 5,49 ml, comprenant : - Fourniture et pose d’une ossature métallique - Mise en œuvre d’un habillage en plaques de plâtre coupe-feu type BA13, double parement - Isolant laine de verre 100mm | Ft | 1
0
4 | ISOLATION |  |  |  |  | 0
0
4.1 | Isolation laine de verre du plafond rampant, Epaisseur 300mm | m² | 99.28 |  |  | 0
4.3 | Isolation laine de verre en plancher haut R+1- Epaisseur 100mm | m² | 73.24 |  |  | 0
5 | DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES DOUBLAGES ET DES CLOISONS DU RDC |  |  |  |  | 0
5.1 | Vérification de l'état des doublages et cloisons existants, Repérage des ouvrages dégradés (humidité, moisissures, déformations, altérations des plaques ou isolants) | ft | 1
5.2 | Réalisation des reprises nécessaires sur les ouvrages après diagnostic. Compris raccords de plâtrerie, raccords de plaques de plâtre, traitement des joints, enduits, ponçage et toutes sujétions de finition pour remise en état des surfaces. | ft | 1
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## calculs Doublages lot 06
| ml | m | déd |  |  |  | ml | m | déd
PLACO | Périm | Hauteur | ouvertures | TOTAL ML | vide pour plein | PLACO | Périm | Hauteur | ouvertures | TOTAL ML
DOUBLAGES EN 120mm |  |  | m² | (KxL)-M |  | DOUBLAGES EN 60mm |  |  | m² | (KxL)-M
Pièce à vivre | 37.59 |  | 2.5531 | 37.59 | 37.59
Cellier | 10.81 |  |  | 10.81 | 10.81 | Salle d'eau | 1.87 | 2.4 |  | 4.488
SDE | 1.76 | 2.4 | 0.5016 | 3.7224 | 4.224
WC | 1.7 | 2.4 |  | 4.08 | 4.08
Chambre 1 | 2.83 | 2.4 | 0.56 | 6.232 | 6.792
Chambre 2 | 7.41 | 2.4 | 0.7618 | 17.0222 | 17.784
0
|  |  |  | 79.4566 | 81.28 |  |  |  |  | 4.488

## calculs Cloisons lot 06
| ml | m | déd
PLACO | Longueurs | Hauteur | ouvertures | TOTAL ML | vide pour plein
CLOISONS 72/48 |  |  | m² | (CXD)-E
Cellier | 12.46 |  | 1.7015 | 10.7585 | 12.46
Chambre 1 | 6.12 | 2.4 | 1.7015 | 12.9865 | 14.688
Chambre 2 | 5.26 | 2.4 | 1.7015 | 10.9225 | 12.624
WC | 3.5 | 2.4 | 1.7015 | 6.6985 | 8.4
Salle d'eau | 1.87 | 2.4 | 1.7015 | 2.7865 | 4.488
|  |  | CLOISONS 72/48 | 44.1525 | 52.66
PLACO | Longueurs | Hauteur | ouvertures | TOTAL ML | vide pour plein
CLOISONS SAD |  |  | m² | (CXD)-E
Palier | 21.5 |  | 2.05 | 19.45 | 21.5
|  |  | CLOISONS SAD | 19.45 | 21.5
PLACO | Longueurs | Hauteur | ouvertures | TOTAL ML | vide pour plein
CLOISONS 100/48 |  |  | m² | (CXD)-E
Pièce à vivre | 17.9 |  |  | 17.9 | 17.9
163.005

## 06- CARRELAGE & FAÏENCE
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°06 - CARRELAGE & FAÏENCE
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | NATTE DE DESOLIDARISATION |  |  |  |  | 0
| Natte de désolidarisation type Schlüter-DITRA 25, Mapeguard UM 35, ou équivalent | m² | 5.59 |  |  | 0
| Localisation: WC et Salle d'eau |  |  |  |  | 0
2 | CARRELAGE EN SOL INT. |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de Carrelage Grès Cérame | m² | 4.78 |  |  | 0
| Localisation: WC et Salle d'eau sauf emprise de douche |  |  |  |  | 0
3 | PLINTHES
| Fourniture et pose de plinthes assorties | ml | 3.5 |  |  | 0
0
4 | CARRELAGE MURAL
| Revêtement mural avec Système de Protection à l’Eau Sous Carrelage (SPEC) | m² | 6.48 |  |  | 0
| Localisation: emprise de douche |  |  |  |  | 0
| Sur les parois neuves (type placo) : Carrelage mural , joints. Localisation : | m² |  |  |  | 0
| WC: 1.20 m Ht | m² | 4.08 |  |  |  | WC 1 | 5.16 | 1.08 | 4.08
| Salle d'eau : Emplacement de la douche (0.9 x0.9 m) 2,40m ht et derrière lavabo 1,2m ht | m² | 7.644 |  |  |  | Salle de'eau 1 | 7.644 | 0 | 7.644
0
0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## calculs Plinthes
ml
PLINTHES | Périm | déd douche | déd portes | ajout tasseau | ajout GTL | TOTAL ML
C-D-E+F+G
Pièce à vivre | 28.11 |  | 2.7 |  |  | 25.41
CELLIER | 8.05 |  | 0.9 |  |  | 7.15
CHAMBRE 1 | 12.75 |  | 0.9 | 1.8 |  | 10.05
CHAMBRE 2 | 16.12 |  | 0.9 | 1.8 |  | 13.42
dgt | 15.46 |  | 2.7 |  |  | 12.76
PALIER 2 | 3.64 |  |  |  |  | 3.64
|  |  |  | 3.6 |  | 72.43
0
Salle d'eau | 8.97 |  | 5.47 |  |  | 3.5
WC | [5 empty] | 0
3.5

## calculs Carr Lot 07
| M² | déd |  |  | M² |  |  | M²
CARRELAGE | SURFACE | ouvertures |  |  | SURFACE |  |  | SURFACE
CARR MURAL |  |  |  | RAGREAGES |  |  | CARRELAGE EN SOL
receveur douche
WC | 6.24 | 1.08 | 5.16 | Pièce à vivre |  | 40.62 | Salle d'eau |  | 4.06 | 0.81 | 3.25
Salle de'eau | 7.914 | 0 | 7.914 | Salle d'eau |  | 4.47 | WC |  | 1.53 |  | 1.53
|  |  |  | Chambre 1 |  | 15.13 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dgt 1 |  | 1.6 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | WC 1 |  | 2.1
13.074
63.92
[7 empty] | CARRELAGE EN SOL |  |  |  | 4.78

## 07- SOL SOUPLE
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°07 - SOLS SOUPLES
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | Préparation globale du support OSB (Primaire d’accrochage + Ragréage fibré) |  |  |  |  | 0
| PRIMAIRE ET ENDUIT DE RAGREAGE P3 |  |  |  |  | 0
Application d’un primaire d’accrochage de type Primapren ou techniquement équivalent, avant ragréage + Application d’un enduit de ragréage autolissant P3 de type Roxol Fibre de Cégécol ou équivalent,
1.1 | Localisation : R+2 Piece à vivre, Cellier, Dégagement , Chambre 1 , Chambre 2 et Palier 2 Chambre 2 Palier 2 | m² | 76.87 |  |  | 0
1.2 | Localisation : R+1 Pieces du R+1 | m² | 76.87 |  |  | 0
0
2 | SOLS PVC type CREATION 55 GERFLOR
| Fourniture et pose d’un revêtement de sol P.V.C. type "Création 55 de chez Gerflor", ou techniquement équivalent *- classement UPEC U3P3E2C1 - coloris à définir |  |  |  |  | 0
2.1 | Localisation : R+2 Piece à vivre, Cellier, Dégagement , Chambre 1 , Chambre 2 et Palier 2 | m² | 76.87 |  |  | 0
2.2 | Localisation : R+1 Pieces du R+1 | m² | 76.87 |  |  | 0
0
2 | Seuil de transition
| Fourniture et pose d'un profilé de seuil en aluminium anodisé ou équivalent, assurant la liaison entre le revêtement de sol PVC et le carrelage au droit des portes du WC et de la salle d'eau, comprenant toutes découpes, fixations, réglages et sujétions de mise en œuvre. | U | 2 |  |  | 0
0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## 08- ELECTRICITE - VMC
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°08 - ELECTRICITE - VMC
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | Alimentation générale |  |  |  |  | 0
| Alimentation générale du point de livraison au RDC jusqu’à l’armoire dans le cellier. | ens | 1
2 | Tableau Electrique général | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose d’un tableau électrique comprenant :
- Protections différentielles 30mA pour éclairage, prises, équipements, alimentations plaques cuisine, LV, LL…)
Disjoncteurs 10 A (éclairage)
Disjoncteurs 16A (prise courant)
Disjoncteurs 20 A(lave-linge, PC spécialisées…)
Disjoncteurs 32 A (plaque cuisson, four)
- Protection VMC
- Pare-foudre et vigi 30 mA
3 | Liaisons équipotentielles et mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
Article comprenant :
- Protection des circuits principaux
- Mise à la terre des masses métalliques
- Barre de terre d’armoire de protection
- Mise à la terre des appareils d’éclairage
+ Les connections équipotentielles assureront la mise à la terre:
- de l’ensemble des masses métalliques
- des canalisations d’eau
- des corps métalliques des appareils sanitaires …
4 | Pièce de vie |  |  |  |  | 0
| 2 points lumineux sur 1 simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| Série de 3 prises de courant 2P+T 16A | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A | U | 4
| Prise télévision | U | 1
| Prise RJ 45 | U | 1
| Alimentation POMPE A CHALEUR AIR/AIR | U | 1
0
5 | Cuisine
| Simple allumage 1 point lumineux | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A duo sur plan travail | U | 3
| Ligne d'alimentation 32A (plaque de cuisson) | U | 1
| Prise de courant 2P+T 20A (lave-vaisselle) | U | 1
| Prise de courant 2P+T 20A (four) | U | 1 |  |  | 0
| Prise 2P+T 16A pour réfrigérateur | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation Hotte aspirante | U | 1 |  |  | 0
0
6 | Cellier |  |  |  |  | 0
| Simple allumage 1 point lumineux | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A duo | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 20A (sèche-linge) | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 20A (lave-linge) | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation Chauffe-eau électrique | U | 1 |  |  | 0
7 | Chambre 1
| Va et vient 1 point lumineux | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A | U | 3 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A duo | U | 1 |  |  | 0
| Prise télévision | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ 45 | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation radiateur | U | 1
0
8 | Chambre 2
| Va et vient 1 point lumineux | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A | U | 3 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A duo | U | 1 |  |  | 0
| Prise télévision | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ 45 | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation radiateur | U | 1
0
9 | Dégagement/Entrée |  |  |  |  | 0
| 2 points lumineux sur télérupteur 3 points | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose DAAF garantie 5 ans | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation Gâche Électrique porte d’entrée | U | 1 |  |  | 0
10 | Salle d'eau |  |  |  |  | 0
| Simple allumage 1 point lumineux | U | 1 |  |  | 0
| Simple allumage 1 applique (miroir) | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  |  | 0
| Ligne d'alimentation sèche-serviette | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose sèche-serviette Thermor Corsaire 750W blanc | U | 1 |  |  | 0
11 | WC |  |  |  |  | 0
| Simple allumage 1 point lumineux |  |  |  |  | 0
12 | Palier |  |  |  |  | 0
| Va et vient 1 point lumineux | U | 1 |  |  | 0
13 | Ventilation Mécanique Contrôlée |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose kit VMC simple flux hygro B comprenant trois bouches diam. 80 (cellier, salle de bain et wc ), une bouche diam. 125 (cuisine), une alimentation 230V et une évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
14 | Vérification du bon fonctionnement des installations RDC et R+1 |  |  |  |  | 0
| Essais, contrôles et mise en service des installations électriques RDC et R+1 | ft | 1
| Vérification du bon fonctionnement des réseaux électriques et équipements associés | ft | 1
15 | Équipement R+1 |  |  |  |  | 0
Alimentation électrique et équipements
| Alimentation électrique kitchenette R+1 ( 32A (plaque de cuisson) | fr | 1
| Prise de courant 2P+T 16A | U | 3 |  |  | 0
| Alimentation Chauffe-eau électrique | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose hotte aspirante à recyclage avec filtre charbon actif | u | 1
16 | Contrôle par organisme agrée et Consuel |  |  |  |  | 0
0
0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## 09- PLOM - SANI - CHAFF
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°9 - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
PLOMBERIE
1 | RESEAUX |  |  |  |  | 0
1.1 | Réseau d’alimentation eau chaude, eau froide | U | 1 |  |  | 0
1.2 | Réseau d’évacuation. | U | 1 |  |  | 0
2 | APPAREILS SANITAIRES R+2 |  |  |  |  | 0
2.1 | Salle d'eau |  |  |  |  | 0
| Meuble sur pied 80cm blanc à tiroir, vasque céramique, miroir, spot | U | 1 |  |  | 0
| Mitigeur lavabo BRIVE | U | 1 |  |  | 0
| Receveur de douche céramique 90x90 avec bonde slim | U | 1 |  |  | 0
| Colonne de douche SODI | U | 1 |  |  | 0
| Porte de douche pliante 90 cm | U | 1 |  |  | 0
| Raccords divers | U | 1 |  |  | 0
| Ensemble main d'œuvre | Ens | 1 |  |  | 0
0
2.2 | WC
| Pack wc EOLIA | U | 1 |  |  | 0
0
2.3 | Cuisine
| Alimentations EFS/ECS en attente pour Évier + Évacuation en PVC Ø 40 | U | 1 |  |  | 0
| Alimentations EFS en attente pour Lave-vaisselle + Évacuation en PVC Ø 40 | U | 1
2.4 | Cellier
Alimentation EFS avec robinet d'arrêt de puisage chromé pour Lave-linge, Évacuation par tube PVC Ø 40 mm avec double coude
Attente d'une évacuation PVC Ø 40 mm munie d'un entonnoir pour le raccordement direct des condensats Sèche-linge (à condensation)
0
3 | APPAREILS SANITAIRES R+1 |  |  |  |  | 0
3.1 | kitchenette |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d’une kitchenette complète R+1 comprenant meuble, plan de travail, évier, robinetterie et raccordements | U | 1 |  |  | 0
4 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique à accumulation de marque Atlantic ou équivalent, d'une capacité de 200 litres Localisation : Cellier - R+2 | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose chauffe-eau électrique petite capacité avec raccordements Localisation : Musée-Salle 2 R+1 | U | 1
5 | ROBINET D'ARRET |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de robinets d'arrêt avec purgeur de vidange sur les réseaux EF/ECS, pour chaque groupe d'appareils sanitaires et chaque appareil isolé | U | 2 |  |  | 0
CHAUFFAGE
6 | Chauffage par pompe à chaleur air/air |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une pompe à chaleur reversible air/air multisplit de marque Atlantic Takao ou équivalent, comprenant une unité extérieure en toiture avec support antivibratile, 3 unités intérieures (séjour/cuisine + 2 chambres), les liaisons frigorifiques calorifugées, l'évacuation des condensats, les raccordements électriques, les supports et fixations, les essais, réglages et la mise en service et essais COPREC. | Ens |  |  |  | 0
Localisation: R+2 (Pièce à vivre, Chambre 1 & Chambre 2)
0
0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :

## 10- PEINTURE
D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de l’immeuble « la capitainerie » suite à incendie. |  | COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas |  | 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT |  | 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°10 - PEINTURE
N | Désignation des travaux | U | Quantité architecte | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant € H.T.
colonne à completer
1 | Peinture plafond en placo (couleur au choix du Maître d’œuvre) |  |  |  |  | 0
| Préparation des supports, application d’un primaire d’accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture mat lavable |  |  |  |  | 0 | Encoffrement coupe-feu EI 60 (1 heure) sur poutre existante au R+1
| Localisation: plafonds plaque de plâtre du R+1, R+2 & Encoffrement sur poutre existante au R+1 + Caisson technique pour gaines WMC R+2 | m² | 296.298 |  |  | 0 | 7.9524 |  | 3.2256
0
2 | Peinture sur doublages et cloisons verticaux placo (au choix du Maître d’œuvre)
| Préparation des supports, application d’un primaire d’accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours |  |  |  |  | 0 | DOUBLAGES | CLOISONS 72/48 | Habillage de poteaux béton existant du R+1 | parois R+1
| Localisation: parois verticales du R+2 et R+1 de toutes les pièces or zone faiencée & Habillage de poteaux béton existant du R+1 | m² | 544.355 |  |  | 0 | 79.4566 | 163.005 | 9.768 | 292.1254
0
3 | Peinture portes bois |  |  |  |  | 0
| Préparation des supports, application d’un primaire d’accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours |  |  |  |  | 0
| Localisation: ensemble des portes intérieures | U | 8 |  |  | 0
0
4 | Peinture plinthes bois |  |  |  |  | 0
| Préparation des supports, application d’un primaire si nécessaire, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours sur les plinthes | ml | 115.01 |  |  | 0
| Localisation: Peinture plinthes bois R+2 et R+1 |  |  |  |  | 0
5 | Fourniture et application de lasure
5,1 | Ferme sur poteaux R+2 et solives du RDC | ens | 1 |  |  | 0
0
6 | Peinture plafond en placo (couleur au choix du Maître d’œuvre) |  |  |  |  | 0
| Préparation des supports, application d’un primaire d’accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture mat lavable |  |  |  |  | 0 | PLAFOND RDC + poutre
| Localisation: plafonds du RDC | m² | 68.946 |  |  | 0 | 61.33 | 7.616
0
7 | Peinture sur doublages et cloisons verticaux placo (au choix du Maître d’œuvre)
| Préparation des supports, application d’un primaire d’accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours |  |  |  |  | 0 | DOUBLAGES+CLOISONS (RDC)
| Localisation: parois verticales du RDC | m² | 123.432 |  |  | 0 | 51.43 | 2.4
0
8 | Peinture sur cage de escalier
| Nettoyage et application d'une lasure sur escalier bois existant | Ens | 1
| Peinture plafond RDC, R+1 : Préparation des supports, application d’un primaire d’accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture mat lavable | m² | 9.92 |  |  |  | RDC | R+1 | R+2
| Peinture sur mur RDC, R+1 et R+2 Préparation des supports, application d’un primaire d’accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours | m² | 90.2148 |  |  |  | 35.136 | 33.5788 | 21.5
9 | Nettoyage de fin de chantier
| Nettoyage avant la mise en service et la remise des clés. Le nettoyage soigné comprendra, entre autres, l’enlèvement des films de protections des ouvrages livrés finis (menuiseries, vitrages…), le nettoyage des sols et plinthes, des vitres 2 faces, des miroirs, des appareils sanitaires, des appareils électriques, des menuiseries (les châssis des fenêtres, les portes des placards, les étagères…), et plus généralement de tous les éléments de l’opération permettant de la livrer au Maître d’Ouvrage dans un état de mise en service optimal. | Ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Date : |  | TAMPON DE L'ENTREPRISE :